### Checklist della procedura per la tappa 1 (riunione di avvio)

Prerequisito:	Fase 1 del progetto "Studio preliminare" completata

Scopo:	Istituzione del sistema QM e della Q-progettazione

Forma:	La riunione d'inizio è assolutamente necessaria, le firme sono richieste immediatamente o eventualmente più tardi per posta

Documenti:	Il Q-responsabile riceve i più importanti documenti di progetto disponibili in questo momento e organizza l'incontro di avvio con il proprietario dell'impianto e il progettista principale.

Documento principale del Q-piano:

Si decide come il sistema QM sarà integrato nel progetto e quale standard di qualità sarà utilizzato; in linea di principio è il proprietario dell'impianto a decidere, ma il Q-responsabile assicura che le regole della tecnologia e gli standard di qualità richiesti dall'ente finanziatore siano presi in considerazione.

Obiettivo:	Il documento principale del Q-piano viene firmato dal proprietario dell'impianto, dal progettista principale e dal Q-responsabile.

Nota:	Questa checklist supporta il Q-responsabile per la conduzione della riunione di avvio; l'unico documento legalmente vincolante è il documento principale.

| Capitoli | Descrizione | Documento principale |
| --- | --- | --- |
|  | Breve introduzione | ( La procedura di base del sistema QM è stabilita |
| A | Partecipanti al progetto ( Il proprietario dell'impianto ha deciso di far accompagnare il progetto da un Q-responsabile del sistema QM. ( Il rappresentante autorizzato del proprietario dell'impianto è designato e presente alla riunione di arrivo; ha il diritto di firmare i documenti del sistema QM. ( Il progettista principale è designato e presente alla riunione di avvio; ha il diritto di firmare i documenti del sistema QM. ( Il progetto è stato discusso in merito a possibili sovvenzioni e ai relativi criteri di sovvenzione. | ( Tutti i partecipanti e i loro dettagli di contatto sono noti ( Sono state chiarite le autorizzazioni per la firma? ( Sì ( No Se sì, quali? |
| B | Istituzione di un sistema di gestione della qualità per gli impianti di riscaldamento a biomassa ( Presentazione degli strumenti del sistema QM Bibliografia( ( Informazioni di base sul sistema QM: I requisiti di qualità per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa sono definiti nelle linee guida QM in conformità con l'attuale stato dell'arte della tecnologia. -Nella tappa 1, il piano di qualità specifica quali requisiti di qualità devono essere soddisfatti per il presente progetto. -Solo il proprietario dell'impianto decide quali requisiti di qualità secondo le linee guida QM devono essere rispettati in questo progetto – Se le leggi e i regolamenti statali o un'agenzia di finanziamento impongono particolari requisiti di qualità, questi devono essere rispettati (Nota: gli schemi di finanziamento possono prescrivere requisiti di qualità più severi rispetto alle presenti linee guida QM). -Nelle tappe da 2 a 5 si verifica se i requisiti di qualità definiti nella tappa 1 siano soddisfatti; in caso di scostamenti, si interviene. ( Compiti e doveri del Q-responsabile secondo le linee guida QM: -Il Q-responsabile, insieme al proprietario dell'impianto e al progettista principale, determina quali requisiti di qualità devono essere soddisfatti secondo le linee guida QM. -Il Q-responsabile non ha espressamente alcuna responsabilità di progettazione -Se si riscontrano deviazioni di qualità nelle tappe da 2 a 5, il Q-responsabile fornisce raccomandazioni al proprietario dell'impianto; se queste vengono implementate o meno viene poi deciso solo dal proprietario dell'impianto. I documenti e i risultati sono trattati in modo confidenziale. ( Remunerazione del Q-responsabile. ( Compiti e doveri del progettista principale secondo le linee guida QM: -Il progettista principale accetta i requisiti di qualità definiti nel Q-piano ed è l'unico responsabile nei confronti del proprietario dell'impianto per il rispetto di tali requisiti. -Il progettista principale mette a disposizione del Q-responsabile tutti i documenti necessari. ( Compiti e doveri del proprietario dell'impianto in conformità con le linee guida QM, in particolare: -Il proprietario dell'impianto assicura che il sistema QM sia incluso nel contratto di ingegneria con il progettista principale e nei contratti con i fornitori. -Se si riscontrano differenze di qualità nelle tappe da 2 a 5, il proprietario dell'impianto decide se le raccomandazioni del rappresentante della qualità vengono attuate o meno. | ( Strumenti presentati ( Nozioni di base conosciute ( Compiti e doveri del Q-responsabile in conformità con le linee guida QM ( Offerta di Q-responsabile disponibile ( Eccezioni: ( Compiti e doveri del progettista principale in conformità con le linee guida QM ( Eccezioni: ( Compiti e doveri del proprietario dell'impianto in conformità alle linee guida QM ( Eccezioni: |
| C | Processo del progetto con tappe ( QMstandard® con 5 tappe. ( Versione semplificata di QMstandard® con tappe MS1 MS2 e MS5. ( Le checklist per le tappe da 2 a 5 descrivono in dettaglio quali documenti per le singole tappe debbano essere consegnati al Q-responsabile dal progettista principale. Il progettista principale è responsabile di ottenere i documenti necessari dal proprietario dell'impianto. | ( QMstandard ( Versione semplificata di QMstandard® Tappe pianificate: ( MS1 ( MS2 ( MS3 ( MS4 ( MS5 |
| D. 1 | Servizi forniti dal proprietario dell'impianto entro la tappa 1 I seguenti punti dovrebbero essere sufficientemente chiariti internamente: ( Fondazione (forma giuridica, finanziamento) ( Responsabilità per l'esercizio (incluso l'inserimento nel processo di progettazione) ( Responsabilità per lo sviluppo del mercato e il servizio clienti (tenendo conto della situazione concorrenziale nel mercato del riscaldamento dell'area di fornitura) ( Ubicazione della centrale di riscaldamento/impianto di riscaldamento (compresa la sicurezza giuridica) ( Condizioni quadro per le licenze edilizie e i diritti di transito ( Condizioni generali del bando di gara ( Chiarimento dei contributi finanziari | ( Tutti i punti sono sufficientemente chiariti internamente ( Eccezioni: |
| D. 2 | Servizi forniti dal proprietario dell'impianto entro la tappa 2 ( Elenco delle utenze di riscaldamento con indicazione del tempo di allacciamento e dello stato ("contratto firmato", "aperto", ecc.). Almeno il 70% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da documenti scritti. ( Preventivo per la fornitura di combustibile. ( Prova di redditività secondo il metodo della rendita annua; un business plan è già raccomandato in questa fase per gli impianti con rete di teleriscaldamento. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| D. 3 | Servizi forniti dal proprietario dell'impianto entro la tappa 3 ( Offerta finale per la fornitura di combustibile, adattata al sistema previsto (dimensioni del deposito, frequenza di consegna, accesso, ecc.) ( Elenco delle utenze di riscaldamento con indicazione del tempo di allacciamento e dello stato ("contratto firmato", "aperto", ecc.). Prima di avviare gli acquisti necessari all’avvio della produzione dell’impianto, almeno il 60% del fabbisogno annuo di calore deve essere garantito da contratti di fornitura di calore firmati. ( Contratto di fornitura di calore con regolamento tecnico di allacciamento e condizioni generali di contratto. ( Revisione della prova di redditività secondo il metodo delle rendite annue; per gli impianti con rete di teleriscaldamento è necessario, in questa fase, un business plan con bilancio e conto economico preventivato per 20 anni. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| D. 4 | Servizi forniti dal proprietario dell'impianto entro la tappa 4 ( Approvazione del progetto di ottimizzazione per la gestione dell’impianto (incluso il contratto per l'attuazione). ( Elenco dei responsabili dell'impianto. ( Acquisizione dell'impianto e implementazione dell'organizzazione aziendale. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| D. 5 | Servizi forniti dal proprietario dell'impianto entro la tappa 5 ( Ripartizione dei costi e confronto con i valori obiettivo. ( Bilancio annuale e conto economico del primo anno di esercizio e confronto con i dati di bilancio. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| E.1.1 | Servizi del progettista principale entro la tappa 1 ( Determinare i valori obiettivo insieme al proprietario dell'impianto e al Q-responsabile: - Schema idraulico standard sì/no (eventualmente non ancora noto) - Perdite di calore della rete di teleriscaldamento - Densità di calore lineare minima -Esercizio annuale 2,0 MWh/(anno * m) -Periodo di riscaldamento senza produzione di acqua calda sanitaria 1,0 MWh/(anno * m) - Costi di investimento specifici della rete di teleriscaldamento i( Figura 15 - Costi di investimento specifici della produzione di calore(Figura 16 Se le leggi e i regolamenti nazionali o un ente finanziatore hanno particolari requisiti di qualità, questi devono essere rispettati (Nota: i programmi di finanziamento possono prescrivere requisiti di qualità più severi rispetto alle presenti linee guida QM). | Schema idraulico standard? ( sì ( no ( non ancora conosciuto Cifre chiave concordate: Perdite di calore della rete di teleriscaldamento (in %) Densità di calore lineare minima MWh/(anno * m) Investimento specifico per la rete €/(MWh/a) Investimento specifico €/kW |
| E.1.2 E.1.3 | Servizi del progettista principale entro la tappa 2 e la tappa 3 Le tappe 2 e 3 sono simili, ma Il progresso del progetto e quindi il livello di conoscenza sono diversi. Pertanto, per la tappa 2 si può rimandare alla tappa 3 se qualcosa non è ancora sufficientemente noto (ad esempio la soluzione di controllo dettagliata). E.2 Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato ( Esecuzione della valutazione della domanda e dell'appropriata selezione del sistema e trasferimento dei dati al Q-responsabile sotto forma di tabella EXCEL "valutazione della domanda e appropriata selezione del sistema": - Domanda di calore annuale per ogni utente suddiviso in riscaldamento degli ambienti, acqua calda sanitaria e calore di processo - Potenza termica di ogni utente suddivisa in base al riscaldamento degli ambienti, all'acqua calda sanitaria e al calore di processo - Requisiti di temperatura per ogni utente - Area di riferimento energetico per ogni utente - Tempo di collegamento ("nella prima fase di espansione", "nella fase finale di espansione") E.3 Rete di teleriscaldamento ( Conformità ai requisiti di qualità: Differenza di temperatura tra alimentazione e ritorno di almeno 30 K – Perdite di calore della rete di riscaldamento( vedi E.1.1 - Densità di calore lineare( vedi E.1.1 - Costi di investimento specifici per la rete di teleriscaldamento (vedi E.1.1 E.4 Produzione di calore ( Conformità ai requisiti di qualità: - Se possibile, scegliere uno schema idraulico standard - Selezione del sistema in base alla potenza termica ( Figura 17 - Carico minimo medio giornaliero di riscaldamento per il funzionamento a basso carico ( Figura 18 - Se si utilizzano filtri antiparticolato: chiarire i requisiti - Costi specifici di investimento per la produzione di calore( vedi E.1.1 F. Consumo di combustibile ( Deve essere controllato insieme al proprietario dell'impianto, - se il consumo di combustibile definito nella tappa 1 può essere reperito nella zona in quantità sufficiente al prezzo specificato nel calcolo della redditività, - se è possibile garantire una fornitura sufficiente per dimensionare lo stoccaggio secondo le linee guida QM. Potrebbe essere necessario regolare l'assortimento dei combustibili. Calcolo della redditività ( Il progettista principale deve fornire al proprietario dell'impianto i dati necessari per la preparazione del calcolo della redditività economica e partecipare al calcolo e alla stima dei costi. Consegna successiva dell'offerta per l'impianto di riscaldamento ( La gara d'appalto per l'impianto di riscaldamento non è normalmente ancora disponibile nella tappa 3 ma è possibile concordare la sua successiva consegna al Q-responsabile. L'esame del contenuto del bando di gara da parte del Q-responsabile viene ulteriormente retribuito in termini di tempo e di materiale. Nota: se è stata scelta la versione semplificata di QMstandard®, tutti i requisiti della tappa 3 devono essere già soddisfatti per la tappa 2. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: ( Consegna successiva dell'offerta per la produzione di calore concordata ( Nessun controllo del contenuto ( Controllo del contenuto in base allo sforzo |
| E.1.4 | Servizi del progettista principale entro la tappa 4 E.2 Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato ( Controllo e, se necessario, aggiornamento della valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato E.6 Approvazione e concetto di ottimizzazione operativa ( Approvazione (inclusa la misurazione della potenza della caldaia a biomassa). ( Preparazione del concetto di ottimizzazione operativa, in particolare: - Responsabilità - Elenco dei punti di misura corretti secondo lo schema idraulico standard selezionato - Definizione della presentazione dei dati di misura (tendenze) - Definizione delle condizioni operative da misurare e analizzare F. Assortimento di combustibile ( Verifica che le condizioni specificate nel contratto di fornitura siano soddisfatte e che il prezzo assunto nel calcolo della redditività sia corretto. | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| E.1.5 | Servizi del progettista principale entro la tappa 5 E.2 Valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato ( Aggiornamento della valutazione della domanda e selezione del sistema appropriato. E.5 Documentazione del sistema ( Preparazione della documentazione dell'impianto. E.7 Attuazione dell'ottimizzazione operativa ( Attuazione dell'ottimizzazione operativa, in particolare da osservare: - Registrazione automatica dei dati obbligatoria - Punti di misura secondo l'elenco delle apparecchiature di misura nello schema idraulico standard Versione semplificata di QMstandard®: I documenti mancanti delle tappe omesse devono essere presentati al Q-responsabile | ( Invariato secondo le linee guida QM ( Eccezioni: |
| F | Definizione del combustibile ( Determinazione del combustibile di riferimento secondo le informazioni disponibili nella tappa 1. | Combustibile di riferimento |

Allegati

### Q-requisiti per la centrale termica

| Configurazione | Descrizione | Potenza termica totale |
| --- | --- | --- |
|  |  | Da 100 a 500 kW | Da 501 a 1000 kW | > 1000 kW |
| 1 caldaia a biomassa senza accumulo termico WE1 (WE11) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 100% con carichi di picco |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 1500 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Figura 11 |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |
| 1 caldaia a biomassa con accumulo termico WE2 (WE12) | Produzione annua di calore con biomassa | 100% |  |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 100% senza picchi di carico |  |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa | > 2000 h/a |  |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Funzionamento estivo possibile se esiste una potenza per l’estate sufficiente secondo la Figura 11 |  |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% |  |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile solo in casi eccezionali a causa di problemi di potenza ridotta |  |  |
|  | Capacità di stoccaggio | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE3 (WE13/15 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa | 60-70%* |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Figura 11 |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
| 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE4 (WE14/16 con 1 caldaia a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa | 80-90% | ( Per gli impianti senza funzionamento estivo, è possibile che solo 1 caldaia a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas possa essere utile per impianti superiori a 1000 kW. |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a biomassa legnosa | 50-60%* |  |
|  | Progettazione della potenza della caldaia a gasolio/gas | Min. 70%, max. 100% |  |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa legnosa | > 3500 h/a Obiettivo 4000 h/a |  |
|  | Funzionamento con potenza minima | Se la caldaia a gasolio/gas non soddisfa i requisiti della Figura 11 |  |
|  | Accensione automatica? | Sì |  |
|  | Carburante | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |  |
|  | Riserva di espansione | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con corrispondente riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |  |
|  | Capacità di stoccaggio | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa |  |
| *Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |
| Configurazione | Descrizione | Potenza termica totale |
|  |  | Da 100 a 500 kW | Da 501 a 1000 kW | > 1000 kW |
| 2 caldaie a biomassa senza accumulo termico WE5 | Produzione annua di calore con biomassa | ( La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa | 100% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  | 33% del carico di picco |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  | 67% del carico di picco |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  | > 1500 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  | Conformità alla Figura 11con la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |
|  | Accensione automatica? |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future espansioni |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |
| 2 caldaie a biomassa con accumulo WE6 | Produzione annua di calore con biomassa | ( La realizzazione di un funzionamento estivo monovalente può essere possibile solo con due caldaie a biomassa | 100% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  | 33% senza picchi di carico |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  | 67% senza picchi di carico |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  | > 2000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  | Conformità alla Figura 11 con la piccola caldaia a biomassa di solito possibile |
|  | Accensione automatica? |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  | Max. P45; con accensione automatica W(45% | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  | Possibile con costi di investimento corrispondentemente elevati (caldaie a biomassa costose) |
|  | Capacità di stoccaggio |  | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas senza accumulo termico WE7 (WE13/15 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  | 80-90% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  | 20-23%* |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  | 40-47%* |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  | > 2500 h/a Obiettivo 4000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  | Conformità alla Figura 11con la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |
|  | Accensione automatica? |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di potenza per future utenze |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |
| 2 caldaie a biomassa + 1 caldaia a gasolio/gas con accumulo WE8 (WE14/16 con 2 caldaie a biomassa) | Produzione annua di calore con biomassa |  |  | 80-90% |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 1 |  |  | 17-20%* |
|  | Potenza della caldaia a biomassa 2 |  |  | 33-40%* |
|  | Potenza della caldaia a gasolio/gas |  |  | Min. 100% - piccola caldaia a biomassa, max. 100% |
|  | Numero di ore di funzionamento con potenza massima della caldaia a biomassa 1+2 |  |  | > 3000 h/a Obiettivo 4000 h/a |
|  | Funzionamento con potenza minima |  |  | Conformità alla Figura 11 con la piccola caldaia a biomassa o con le caldaie a gasolio/gas |
|  | Accensione automatica? |  |  | Per la piccola caldaia a biomassa |
|  | Carburante |  |  | Nessuna restrizione; per l'accensione automatica W(45% |
|  | Riserva di Potenza per future espansioni |  |  | Possibile attraverso caldaie a gasolio/gas (con riduzione del rapporto di copertura della biomassa) |
|  | Capacità di stoccaggio |  |  | ( 1 h relativa alla potenza nominale della caldaia a biomassa grande |
| * Valore guida per impianti prevalentemente per riscaldamento degli ambienti. |

Figura 17

### Carico minimo medio giornaliero di riscaldamento con funzionamento a basso carico

| Tipo di forno( | Forno a griglia | Forno sottoalimentato |
| --- | --- | --- |
|  | Con accensione automatica | con stand-by (manutenzione del letto antincendio) | con accensione automatica | con stand-by (manutenzione del letto antincendio) |
| Con/senza accumulo termico raccomandazioni ( | w (35% | w (35% w(45% | w(35% | w>35% w (50% | w>50% | w (35% | w>35% w (45% | w (50% |
| Senza | 20% | 25% | 20% | 25% | 40% | 15% | 20% | 20% |
| Con | 15% | 20% | 15% | 20% | 30% | 10% | 15% | 15% |
| Nota importante: i valori possono variare leggermente secondo il produttore della caldaia a biomassa. I valori e le raccomandazioni del costruttore della caldaia a biomassa sono sempre decisivi. |

Figura 18

Esempio:

- potenza massima della caldaia a biomassa = 1000 kW;

- fabbisogno termico nel funzionamento estivo = 1500 kWh al giorno;

- perdite nell’accumulo termico e nella distribuzione del calore = 1000 kWh al giorno;

- carico minimo = (1500 kWh + 1000 kWh) / (24 h x 1000 kW) = 0,10 = 10%.

In caso di utilizzo di cippato secco di buona qualità (w(35%), il funzionamento estivo con forno sottoalimentato dovrebbe essere possibile con questo sistema se sono disponibili l'accensione automatica e lo stoccaggio. Per gli impianti senza funzionamento estivo, il funzionamento deve soddisfare gli stessi requisiti durante il periodo primaverile/autunnale. Pertanto è spesso necessario utilizzare prima la caldaia a gasolio/gas (se disponibile) o la piccola caldaia a biomassa (per sistemi monovalenti) per il funzionamento a basso carico.